附件3

高层建筑消防安全排查（自查）情况登记表

填报单位（盖章）：                                                                    填报时间：

| 建筑名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑层数 |  | 建筑高度（m） |  |
| □公共建筑 | 产权单位 |  | 负责人 |  | 联系电话 |  |
|  | 是否委托物业 | □否 | □是 |
|  |  |  | 物业单位： |
|  |  |  | 负责人： 联系电话： |
|  | 是否明确专职消防安全经理人 | □否 | □是 |
|  |  |  | 姓名： | 联系电话： |
|  | 入驻单位基本情况（数量较多可另行附表） |
|  | 序号 | 单位名称 | 所在楼层 | 使用面积 | 使用功能 | 联系人 | 联系电话 |
|  | 合计 | （家） |
| □住宅建筑 | 所属乡镇 |  | 所属村（居） |  |
|  | 是否成立业主委员会 | □否 | □是 |
|  |  |  | 物业单位： |
|  |  |  | 负责人： | 联系电话： |
|  | 是否明确楼长 | □否 | □是 |
|  |  |  | 姓名： | 联系电话： |
| 易燃可燃建筑外保温材料使用情况 |
| □否 | □是 |
|  | 使用位置 |  | 使用面积 |  |
|  | 是否存在外露破损情况 | □否 | □是，位置： |
| 是否采用管道燃气 |
| □否 | □是 |
|  | 供气单位 |  | 供气楼层 |  |
| 消防设施情况 |
| 室内消火栓是否完好 | □是 | □否，存在的问题： |
| 室外消火栓是否完好 | □是 | □否，存在的问题： |
| 水泵接合器是否完好 | □是 | □否，存在的问题： |
| 自动喷水灭火系统是否设置 | □未设置 | □有设置 |
|  |  | □完好 | □存在以下故障： |
| 火灾自动报警系统是否设置 | □未设置 | □有设置 |
|  |  | □完好 | □存在以下故障： |
| 消防车通道是否占用 | □未占用 | □被占用，具体情形： |
| 消防登高面是否占用 | □未占用 | □被占用，具体情形： |
| 疏散楼梯是否畅通 | □畅通 | □未畅通，具体情形： |
| 应急照明灯和灯光疏散知识标志完好情况 | □完好 | □未完好，具体情形： |
| 防火门（窗）、防火卷帘等完好情况 | □完好 | □未完好，具体情形： |
| 防排烟设施完好情况 | □完好 | □未完好，具体情形： |
| 供配电设施完好情况 | □完好 | □未完好，具体情形： |
| 消控室设置情况 | 设置位置： |
|  | 值班操作人员信息 |
|  | 序号 | 姓名 | 岗位资格证号 | 联系电话 |
| 消防设施维保单位 |  | 资质等级 |  | 维保结论 |  |