附件

福州市文旅行业安全隐患清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **隐患点名称** | **地址** | **隐患内容** | **隐患级别（一般/较大/重大）** | **是否完成整治** | **整治完成情况** | **整治完成时间** |
| 1 | 香格里拉大酒店 | 鼓楼区新权南路9号 | 灭火器过期 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.31 |
| 2 | 聚春园大酒店 | 鼓楼区东街2号 | 消防记录不完善，缺6月21日-23日记录 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.6.28 |
| 3 | 于山历史风貌区 | 鼓楼区于山路 | 该区域未设置微型消防站 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.30 |
| 4 | 台江天网网吧 | 台江福新路246号二层 | 后门消防通道锁闭 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.09.09 |
| 5 | 台江世纪梦网吧 | 福新新村B12座二层3-8轴间 | 消防通道堆放杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.09.09 |
| 6 | 台江金太阳网吧 | 台江凤凰新村二区七座二层 | 消防通道不畅通 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.22 |
| 7 | 台江区金酷娱乐有限公司 | 君临盛世5层01商店-2 | 消防通道锁闭 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.22 |
| 8 | 大玩家（双福卓翔娱乐公司） | 金融街万达广场娱乐楼二层 | 消防通道堆放杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.22 |
| 9 | 螺洲天后宫 | 仓山螺洲镇店前村 | 杂物堆放 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.20 |
| 10 | 螺洲吴氏宗祠 | 仓山螺洲镇吴厝村 | 杂物堆放 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.20 |
| 11 | 东山别墅 | 仓山仓前街道 | 灭火器过期 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.21 |
| 12 | 西林小筑 | 仓山仓前街道 | 灭火器过期 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.21 |
| 13 | 龙瑞寺大殿 | 仓山城门镇梁厝村 | 杂物堆积 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.24 |
| 14 | 林见泉祠 | 仓山城门镇濂江村 | 杂物堆积 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.24 |
| 15 | 林尚书家庙 | 仓山城门镇狮山村 | 电线杂乱 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.24 |
| 16 | 林瀚故居 | 仓山城门镇濂江村 | 电线杂乱 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.24 |
| 17 | 石步王氏宗祠 | 仓山城门镇龙江村 | 杂物堆积 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.24 |
| 18 | 潘墩清代建筑群 | 仓山城门镇潘墩村 | 明火进殿 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.24 |
| 19 | 文天祥庙 | 仓山区城门镇潘墩村 | 杂物堆积 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.24 |
| 20 | 螺洲陈氏宗祠 | 仓山螺洲镇店前村祠堂前街中段 | 杂物堆积 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.13 |
| 21 | 潘墩清代建筑群 | 仓山区城门镇潘墩村 | 杂物堆积 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.13 |
| 22 | 石步王氏宗祠 | 仓山区城门镇龙江村 | 无日常巡查表 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.13 |
| 23 | 仓山影剧院 | 仓山仓前街道 | 消防设施无法使用 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.19 |
| 24 | 卫理公会总部 | 仓山仓前街道 | 消防安全制度未落实；未设置火灾报警系统 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.19 |
| 25 | 爱国路2号 | 仓山区仓前街道 | 该场所消防安全管理制度未落实 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.19 |
| 26 | 相公庙遗址 | 仓山建新镇淮安社区 | 部分灭火器不能有效使用 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.28 |
| 27 | 卓宅 | 仓前街道龙峰社区亭下路69号 | 灭火器数量不足；安全出口指示牌、消防安全制度、巡查记录表缺失 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.28 |
| 28 | 螺洲陈氏宗祠 | 仓山螺洲镇店前村祠堂前街中段 | 文物场所内吸烟 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.9 |
| 29 | 浦口将军庙 | 仓山浦口村将军庙直街7号 | 香烛进殿；杂物堆积 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.9 |
| 30 | 义序水陆尊王庙 | 仓山盖山镇浦口村神富前路1号 | 香烛进殿；杂物堵塞消防通道；无巡查记录表 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.9 |
| 31 | 龙院8号 | 仓山盖山镇高湖村 | 部分灭火器过期 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.9 |
| 32 | 螺洲天后宫 | 仓山螺洲镇店前村江墘埕 | 杂物堆积 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.5 |
| 33 | 螺洲孔庙 | 仓山螺洲镇吴厝村 | 杂物堆积；日常巡查记录表缺失 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.7 |
| 34 | 蔡忠惠公祠 | 仓山下藤社区下藤路223号 | 灭火器需更新，消防水管设施需要进行铺设 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.9 |
| 35 | 情网网吧 | 仓山金山碧水傲梅苑6座二层 | 检查发现灭火器2个压力超标不合格 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.8 |
| 36 | 仓山区图书馆金山新馆 | 仓山金山亭头支路66号 | 检查发现疏散通道指示灯损坏1个 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.8 |
| 37 | 福州鑫宇娱乐有限公司 | 仓山三高路海通广场1号楼4层 | 消防通道有杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.18 |
| 38 | 仓山区鸿联网吧 | 仓山区金工路1号 | 消防通道有杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.21 |
| 39 | 仓山区威久娱乐城 | 仓山城门镇新天宇商业广场5层 | 消防通道部分照明灯损坏，通道堆放杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.28 |
| 40 | 麦斯娱乐有限公司 | 仓山三迪创富广场B区3#4-5层 | 消防通道及2处安全出口指示灯故障 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.29 |
| 41 | 福州创正文化产业公司 | 爱琴海购物公园4层F4001-A | 消防通道有杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.5 |
| 42 | 仓山区新世纪网吧 | 迎宾路下濂苑1号楼1层 | 消防通道有杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.16 |
| 43 | 福州悦动空间文化发展公司 | 仓山万达广场A区2层A02 | 消防通道有杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.19 |
| 44 | 张经祠 | 仓山建新镇洪塘社区 | 疏散指示标志安装不规范；违规搭设电线；消防灭火器数量不足 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 45 | 陈祺厝 | 仓山建新镇横龙村后垱19号 | 应急照明灯失效；疏散指示标志安装不规范；未进行日常安全巡查 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 46 | 望北台真武庙 | 仓山黄柏岭鹭岭里29-33号 | 疏散指示标示缺失；杂物堆积 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 47 | 天安堂旧址 | 仓山仓前街道天安里15号 | 疏散指示标示缺失 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 48 | 郑氏祠堂 | 仓山盖山镇高湖村高湖市场旁 | 疏散指示标志数量不足；部分消防器材失效 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 49 | 义序黄氏宗祠 | 仓山盖山镇中亭村68号 | 应急照明灯数量不足；无疏散指示标志；部分消防器材失效；存在吸烟现象且无禁烟标识 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 50 | 严氏祠堂 | 仓山盖山镇下岐村村委对面 | 无疏散指示标志；应急照明灯数量不足；未进行日常安全巡查 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 51 | 螺洲陈氏宗祠 | 仓山螺洲镇店前村祠堂前街中段 | 部分消防器材不能有效使用 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.30 |
| 52 | 陈若霖故居 | 仓山螺洲镇店前村江乾埕 | 部分消防器材不能有效使用 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.30 |
| 53 | 螺洲孔庙 | 仓山螺洲镇吴厝村 | 应急照明灯失效，疏散指示标志安装不规范 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.30 |
| 54 | 奎光阁 | 仓山螺洲镇螺洲陈氏宗祠隔壁 | 应急照明灯不能有效使用 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.30 |
| 55 | 仓山区幻海网吧 | 浦上工业区红江新村东面2#二层 | 安全门锁闭 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.11.5 |
| 56 | 仓山区情网网吧 | 仓山金山碧水傲梅苑6座二层 | 消防通道有杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.11.6 |
| 57 | 仓山区盛金网吧 | 仓山临江新天地小区福江苑1#一层07、08店面 | 消防通道有杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.11.13 |
| 58 | 马尾区图书馆 | 马尾区罗星街道济安西路2号 | 二楼安全防火门有损坏 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.12 |
| 59 | 马尾区图书馆 | 马尾区罗星街道济安西路2号 | 一至五楼部分安全应急灯不亮 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.14 |
| 60 | 马尾区图书馆 | 马尾区罗星街道济安西路2号 | 一至五楼部分日常照明灯泡不亮 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.14 |
| 61 | 马尾区图书馆 | 马尾区罗星街道济安西路2号 | 灭火器检查记录不完善 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.4.30 |
| 62 | 马尾区文化馆 | 罗星西路19号马江剧院 | 消防控制自动系统无法自启 | 一般 | 否 | 已邀请专业设计团队现场勘查，正在进行具体方案设计 | 2020.12.31 |
| 63 | 船政景区 | 马尾区昭忠路7号 | 喷淋头未安装集热罩；自然排烟口数量不够 | 一般 | 否 | 已进场进行原展陈拆除工作 | 2020.12.31 |
| 64 | 长乐区图书馆 | 长乐营前街道洞头村三区148号 | 1个灭火器压力低 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.4.22 |
| 65 | 鹏上黄氏宗祠 | 长乐区首占镇鹏上村 | 点蜡、烧香 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.4.13 |
| 66 | 洋中古民居 | 长乐区玉田镇玉田村 | 易燃物品堆积较多 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.4.30 |
| 67 | 东关司马第司马巷9号 | 长乐区吴航街道和平街内 | 易燃物品堆积 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.4.20 |
| 68 | 长乐区马铎故居 | 长乐区潭头镇岭南村 | 点香燃蜡 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.31 |
| 69 | 李参故居 | 长乐区首占镇黄李村 | 灭火器未规范放置 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.9 |
| 70 | 东关司马第司马巷9号 | 长乐区吴航街道和平街 | 堆放木屑杂物等易燃物品 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.9 |
| 71 | 马铎故居 | 长乐区潭头镇岭南村 | 灭火器未规范放置 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.13 |
| 72 | 华辉旅行社 | 长乐区吴航街道胜利路57号 | 缺灭火器 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.13 |
| 73 | 长乐亨屹帝苑娱乐有限公司 | 长乐广场路39号四层 | 安全出口堆放杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.19 |
| 74 | 长乐市协力网吧 | 长乐西洋中路110号五层 | 消防通道锁闭 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.21 |
| 75 | 梅花乡约所 | 长乐区梅花镇梅城社区 | 灭火器未规范放置 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.13 |
| 76 | 营前新街 | 长乐区营前街道营前社区 | 灭火器未规范摆放 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.6.23 |
| 77 | 郑公盾故居 | 长乐区古槐镇屿北村 | 灭火器未规范放置 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.1 |
| 78 | 郑春敏故居 | 长乐区玉田镇玉田村 | 灭火器未规范摆放 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.1 |
| 79 | 陈振龙故居 | 长乐区鹤上镇青桥村 | 灭火器未规范摆放 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.2 |
| 80 | 林廷选故居 | 长乐区古槐镇竹田村 | 灭火器未规范放置 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.3 |
| 81 | 陈万春故居 | 长乐区古槐镇湖南村 | 灭火器未规范摆放 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.3 |
| 82 | 福湖郑氏宗祠 | 长乐区古槐镇北湖村 | 灭火器未规范摆放 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.3 |
| 83 | 感恩九落里 | 长乐区古槐镇感恩村 | 灭火器未规范摆放 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.8 |
| 84 | 长乐区九头马民居 | 长乐区鹤上镇岐阳村 | 开关裸露，未设漏保；灭火器未规范摆置；无专职安全管理人员 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.8.3 |
| 85 | 裕利达酒店 | 吴航街道朝阳北路1号 | 二楼消防栓无检修记录 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.6.29 |
| 86 | 长乐图书馆 | 长乐营前新区体育中心 | 消防通道堆放杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.8.19 |
| 87 | 长乐岱岭金峰李氏宗祠 | 长乐区鹤上镇岱岭村 | 未配备灭火器 | 一般 | 否 | 限期整改 | 2020.11.30 |
| 88 | 长乐五通尊王庙 | 长乐区古槐镇井门村 | 庙内有烧香焚纸现象，且未配有灭火器 | 一般 | 否 | 限期整改 | 2020.11.30 |
| 89 | 图书馆 | 长乐区营前新区体育中心 | 灭火器巡查记录不完整 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.29 |
| 90 | 西关天后宫 | 长乐区吴航街道西关村 | 灭火器未贴检查标志、房间里堆积杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 91 | 观察第 | 长乐区吴航街道十洋社区 | 大厅堆放有纸皮等易燃物品 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 92 | 九头马民居 | 长乐区鹤上镇阳岐村 | 灭火器未定期巡查、烧香烧纸、杂物堆积、微型消防站内停电动车 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 93 | 马铎故居 | 长乐区潭头镇岭南村 | 门口堆积有修缮遗留的木屑木头 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.9 |
| 94 | 文石天妃庙 | 长乐区潭头镇文石村 | 灭火器未定期巡查 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 95 | 首里街 | 长乐区航城街道琴江村 | 灭火器未定期巡查 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 96 | 林弥矩故居 | 长乐区古槐镇竹田村 | 接待室有人抽烟 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 97 | 江夏黄氏宗祠 | 长乐区古槐村青山村 | 吸烟、灭火器无维护登记表、部分灭火器失效 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 98 | 驴妈妈 | 长乐区吴航街道会堂路 | 缺灭火器 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.1 |
| 99 | 中青旅行社 | 长乐区吴航街道吴航路 | 灭火器过期 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.2 |
| 100 | 名人网吧 | 长乐区金峰镇胪峰大道 | 消防巡查记录不全 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 101 | 伊泽网咖 | 长乐区长乐航城街道 | 后门安全出口楼梯通道堆放纸皮等杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 102 | 新力量网吧 | 长乐区文武砂镇湖文线 | 消防巡查记录不完全 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.1 |
| 103 | 君豪音乐俱乐部 | 罗源湾开发区江滨南路1号 | 部分应急灯不亮 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.4.30 |
| 104 | 金尊音乐会所 | 罗源金源购物中心A栋F3-011 | 逃生门设计不合理,应急预案编制不详细 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.15 |
| 105 | 星海网吧 | 罗源东方星城B区5#06、10号 | 灭火器过期 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.8.2 |
| 106 | 君豪音乐俱乐部 | 罗源湾开发区江滨南路1号 | 个别安全指示灯设置不规范、消防通道存在安全隐患 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.9 |
| 107 | 白鲸馆 | 罗源县滨海新城滨海路13号 | 个别指示灯不亮 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.6 |
| 108 | 福建省美辰海游旅行社 | 罗源县凤山镇三中路2-48号 | 灭火器过期 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.11.3 |
| 109 | 罗源县海天假日旅行社 | 罗源县凤山镇闽源商城3号楼一层6号店面 | 灭火器过期 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.11.3 |
| 110 | 金沙堂 | 闽清金沙社区金沙中学东南侧 | 发现电线线路杂乱 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.11 |
| 111 | 娘寨 | 闽清县省璜镇良寨村 | 未配备灭火器，周边堆放稻草，门前有上香位 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.6 |
| 112 | 洋里桥 | 闽清省璜镇洋里村东面稻田小溪 | 未配备灭火器，使用明火 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.6 |
| 113 | 冬筹寨 | 闽清县塔庄镇坪街村寨里 | 未配备水泵和水带 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.6 |
| 114 | 横溪卢公堂 | 闽清县省璜镇横溪村 | 未配备灭火器，周边堆放稻草，门前有上香位 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.19 |
| 115 | 坂东六叶祠 | 闽清县坂东镇乾上村143号 | 大厅灭火器配备不足，应增加两组四具 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.6 |
| 116 | 湖北爱旅纷途国旅福州公司 | 闽清梅城镇天行大街1-90号 | 未配备灭火器 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.6.8 |
| 117 | 池园镇丽星日月星KTV | 闽清县池园镇丽星村66号 | 一具灭火器过期 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.6.20 |
| 118 | 池园镇水调歌头音乐会所 | 池园镇邮政支局综合大楼 | 第二通道有杂物堆积 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.6.16 |
| 119 | 桥东大王宫 | 闽清县梅溪镇桥东村 | 未配备灭火器 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.28 |
| 120 | 池园镇丽星日月星ＫＴＶ | 闽清县池园镇丽星村66号 | 二楼通道后门上安全出品指示灯不亮 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.18 |
| 121 | 温汤廊屋桥 | 桔林乡温汤村温汤溪上 | 未配备灭火器 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.17 |
| 122 | 闽清星辰网吧 | 广宇B区三号楼6#7#12#13# | 一组灭火器未有巡查记录 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.6 |
| 123 | 闽清县传奇音乐会所 | 闽清县广汇阳光城5幢5层 | 灭火器巡查记录为6月 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.28 |
| 124 | 闽清皇家一号音乐会所 | 闽清县塔庄镇塔庄街4号 | 无7月份消防设施巡查记录 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.7.29 |
| 125 | 闽清县坂东爱森格音乐坊 | 闽清县坂东镇华侨影剧院旁 | 过道三个安全逃生指示灯损坏 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.8.1 |
| 126 | 池园镇丽星日月星ＫＴＶ | 闽清县池园镇丽星村66号 | 三层楼道灭火器7、8月未有巡查记录 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.8.26 |
| 127 | 池园镇水调歌头音乐会所 | 闽清池园镇邮政支局综合大楼 | 发现一层楼梯轨弯处一个应急灯损坏 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.8.26 |
| 128 | 池园镇丽星日月星ＫＴＶ | 闽清池园镇丽星村66号 | 三楼后门处应急灯安装不规范 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.20 |
| 129 | 闽清县梅城九宫音乐坊 | 闽清梅城镇西门街23号地上二层 | 过道三组灭火器过期 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.20 |
| 130 | 闽清县梅城音乐皇庭歌厅 | 闽清梅城镇翔美楼C座二层 | 无8月份消防巡查记录 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.20 |
| 131 | 福建康辉国际旅行社闽清营业部 | 闽清广宇B区一号楼面店 | 一具灭火器过期 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.24 |
| 132 | 典利厝 | 闽清云龙乡后垅村山际坂78号 | 部分电线裸露在木梁上，未按规范安装套管 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.5 |
| 133 | 闽清县梅城天园网吧 | 闽清县解放大街116号二层 | 灭火器未见单月巡查记录 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.7 |
| 134 | 七彩音乐坊 | 闽清解放大街165号翔美楼B座 | 一组灭火器未见单月巡查记录 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.7 |
| 135 | 宏琳厝 | 闽清坂东镇新壶村6、7、8号 | 灭火器、消防栓未见巡查记录 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.7 |
| 136 | 闽清县梅城帝豪娱乐城 | 闽清梅城镇南北大街111号 | 一盏应急灯，两个楼层灯灯不亮 | 一般 | 否 | 未完成 | 2020.11.30 |
| 137 | 福建旅百通旅行社新峰营业部 | 闽侯县上街镇 | 未配备灭火器等消防器材 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.19 |
| 138 | 驴妈妈旅行社闽侯上街营业部 | 闽侯县上街镇 | 未配备灭火器等消防器材 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.19 |
| 139 | 福建海外旅游闽侯营业部 | 闽侯县上街镇 | 未配备灭火器等消防器材 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.19 |
| 140 | 开思网宇欢乐十八网吧 | 闽侯荆溪镇厚屿村厚屿80号 | 消防通道堵塞，有杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.25 |
| 141 | 尚干吾思林网吧 | 闽侯尚干镇尚干街贵和楼二楼 | 储物间杂乱，部分安全出口灯不亮，电线混乱 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.27 |
| 142 | 南通叮当网吧 | 闽侯县南通镇芹洲路7号 | 消防通道堵塞，有杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.25 |
| 143 | 开思网宇梦翔网吧 | 闽侯青口镇前街村综合楼二层 | 部分灭火器过期，灭火器巡查记录表未更新 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.25 |
| 144 | 闽侯县佳缘网吧 | 闽侯荆溪镇光明村下沙88-3号 | 消防栓无巡查记录表；安全出口堵塞；灭火器数量不足；安全出口指示灯标识不规范 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.6.29 |
| 145 | 闽侯县荆溪畅响音乐厅 | 闽侯荆溪镇中大道201中铁城 | 部分灭火器过期；消防巡查记录表未更新 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.6.29 |
| 146 | 福清市启航网吧 | 音西村农贸综合市场西南边二层店面 | 灭火器过期 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.18 |
| 147 | 福清市启星网吧 | 福清宏路街道石门村综合楼 | 部分灭火器过期 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.8.17 |
| 148 | 福清市万捷网吧 | 福清音西街道瑞鑫大酒店旁 | 消防设施前堆放杂物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.1 |
| 149 | 贵安海峡文化街大家唱卡拉OK厅 | 连江贵安新天地海峡传统文化街23#11、20店 | 维保记录缺失。禁止吸烟、酒驾标识缺失。 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.1.10 |
| 150 | 连江县路易十三娱乐城 | 皇家大酒店5-6层 | 消防通道摆放杂物、维保记录不全 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.5.31 |
| 151 | 连江县凤城镇名门豪笙娱乐城 | 凤城镇阳光假日大酒店2-3层 | 消防维保记录不全 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.8.13 |
| 152 | 福州市连江飞越网吧(福建开思网宇) | 敖江投资区青龙路海鑫阳光公寓D幢1-5轴 | 消防维保记录不全 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.7 |
| 153 | 连江县网潮电竞网吧 | 连江马祖东路2号龙宾新界7#2层21-26店面 | 维保记录不全、消防栓门损坏 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 154 | 青青网吧 | 高新区南屿镇高岐工业区 | 现场检查室内有6人，少量烟头随意丢弃 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.26 |
| 155 | 龙泉山庄 | 高新区南屿镇双龙村土牛138号 | 灭火机、消火栓未贴定点存放、定期检查、定责任人月检查表 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.31 |
| 156 | 龙泉山庄 | 高新区南屿镇双龙村土牛138号 | 部分楼房未配备灭火器材 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.31 |
| 157 | 龙泉山庄 | 高新区南屿镇双龙村土牛138号 | 厨房灶台未配备灭火毯 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.31 |
| 158 | 龙泉山庄 | 高新区南屿镇双龙村土牛138号 | 未见明显的禁火禁烟、滑坡地带警示、池塘边危险警示标识等 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.3.31 |
| 159 | 正荣财富中心欢聚乐园 | 高新区福州正荣财富中心1#二层 | 一处开关箱堆放易燃物 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.8.25 |
| 160 | 正荣财富中心守望网咖 | 高新区正荣广场2号楼二层 | 胶质软线穿墙未套管；消防器材检查表2020年未延续 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.8.27 |
| 161 | 信通中心守望网咖 | 高新区信通国际中心2号楼二层 | 消防器材检查表2020年未延续；门口消防栓消防水带缠绕；1处消防栓堵塞；缺安全出口标识且通道杂物较多 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.8.27 |
| 162 | 旗山森林人家 | 高新区南屿镇五峰里1号 | 场地用电不规范；无接地箱；开关面板缺失 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.9.30 |
| 163 | 石松寺 | 高新区南屿镇中溪村 | 电线未加设套管；金属套管防护电线未封口；1条水带缠绕混乱 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.2 |
| 164 | 旗山森林人家 | 高新区南屿镇五峰里1号 | 个别开关盒损坏或缺盖板；开关箱内缺灭弧板；使用家用插排，电线缠绕柱子上；未加套管防护；门口节日灯笼电线接口面板未固定 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.8 |
| 165 | 红派纯歌娱乐城 | 高新区正荣广场2号楼四层 | 包厢内视频与火警信号未进行联锁；配电间私设员工储物柜，未见灭火器材 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.10 |
| 166 | 正荣守望网吧 | 高新区正荣广场2号楼二层 | 未见日常值班记录；电线乱拉，个别电线未加套管防护；使用家用插排；消防栓出水口朝向错误；配电室缺应急照明灯、正常照明灯 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.10.8 |
| 167 | 正荣守望网吧 | 高新区正荣广场2号楼二层 | 配电间内堆放杂物；配电间内未设置应急照明灯；安全出口门上方未设置应急照明灯；个别灭火器单个摆放且未离地放置；个别安全出口指示灯不亮 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.11.16 |
| 168 | 青青网吧 | 高新区南屿镇高岐工业区 | 安全出口门上方未设置应急照明灯；配电箱缺箱门；配电箱前堆放纸箱等杂物阻塞通道； | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.11.16 |
| 169 | 滨丰网吧 | 高新区南屿镇南屿街 | 安全出口门上方未设置应急照明灯；配电箱缺箱门 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.11.16 |
| 170 | 鑫星网吧 | 高新区南屿镇南屿街桥下路 | 开水箱未安装漏电保护器 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2020.11.16 |