附件

福州市文旅系统消防安全隐患排查整改清单

| 序号 | 隐患点名称 | 地址 | 隐患内容 | 整治目标及时限 | 属地政府 | 行业主管部门 | 隐患级别（一般/较大/重大） | 是否完成整治 | 整治完成情况 | 整治完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉源网吧 | 杨桥中路231号黎明大厦一楼西南区1层 | 消防巡查记录不全 | 补全消防巡查记录 | 鼓楼区 | 鼓楼区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.12 |
| 2 | 腾飞网吧 | 西洪路448号二层 | 消防巡查记录不全 | 补全消防巡查记录 | 鼓楼区 | 鼓楼区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.31 |
| 3 | 台江区宝龙乐园 | 宝龙城市广场负一层编号P1-227-231 | 消防通道堆放杂物 | 搬走杂物 1.13日前 | 台江区 | 台江区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.13 |
| 4 | 福州顺达娱乐有限公司 | 台江区台江路47号华联商厦2-4层 | 安全出口标志灯损坏 | 立即更换 2022.6.14前 | 台江区 | 台江区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.6.14 |
| 5 | 福州市仓山区星悦汇娱乐厅 | 金康路30号金山碧水二期B区综合楼2层 | 消防通道堆放杂物 | 立即整改 | 金山街道 | 仓山区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.4 |
| 6 | 福州市仓山区景西天籁网吧 | 城门镇三角埕新天宇城市广场二层3号商铺 | 消防通道堆放杂物 | 立即整改 | 城门镇 | 仓山区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.2.10 |
| 7 | 烟山方舟民宿 | 天安里 | 部分消防器材过期 | 2天内更换完成 | 仓前街道 | 仓山区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.15 |
| 8 | 仓山区电竞蜂网吧世纪金源店 | 福州市仓山区闽江世纪金源购物中心二层 | 消防通道堆放杂物 | 立即整改 | 城门镇 | 区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.4.28 |
| 9 | 福建麦锐克娱乐有限责任公司 | 化工路198号泰禾商务中心 | 消防通道堆放杂物，灭火器放置不规范 | 立整立改 | 岳峰镇 | 晋安区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.18 |
| 10 | 好世界大舞厅 | 福新中路79号 | 消防通道应急照明灯不足，应急疏散标志不清晰 | 立整立改 | 王庄街道 | 晋安区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.18 |
| 11 | 阿曼尼酒吧 | 福新中路89号 | 消防通道堆放杂物，消防通道应急照明灯不足 | 立整立改 | 王庄街道 | 晋安区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.18 |
| 12 | 海语网吧 | 长乐北路 | 消防通道堆放杂物 | 立整立改 | 象园街道 | 晋安区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.2.9 |
| 13 | 经典网吧 | 长福路12号 | 消防通道安全门上锁 | 立整立改 | 象园街道 | 晋安区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.2.9 |
| 14 | 温馨世纪网吧 | 东浦路59号 | 消防通道堆放杂物 | 立整立该 | 茶园街道 | 晋安区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.9 |
| 15 | 太阳城网吧 | 秀山路198号 | 部分灭火器过期 | 立整立改 | 新店镇 | 晋安区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.14 |
| 16 | 晋都戴斯夜总会 | 晋都戴斯酒店8楼 | 消防通道应急照明灯损坏 | 立整立改 | 鼓山镇 | 晋安区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.16 |
| 17 | 啪啪啪网吧 | 福飞路58号 | 消防通道堆放杂物 | 立整立改 | 新店镇 | 晋安区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.6.8 |
| 18 | 梅园汇夜总会 | 梅园大酒店2层 | 消防通道堆放杂物 | 立整立改 | 鼓山镇 | 晋安区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.6.9 |
| 19 | 马尾区红派娱乐厅 | 马尾区君竹路亿载金城4楼 | 应急灯和指示灯3个不亮 | 己于1月4日完成整改 | 马尾区 | 马尾区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.4 |
| 20 | 马尾区欢乐派自助卡拉ok厅 | 马尾区罗星西路汇特城三楼 | 后门通道堆放空啤酒箱 | 当场整改完成 | 马尾区 | 马尾区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.4 |
| 21 | 马尾区新起点网吧 | 马尾区快安路50号江滨锦城秋10井 | 消防检查纪录不完整， | 当场整改完成 | 马尾区 | 马尾区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.4 |
| 22 | 马尾区自由人网吧 | 福州市马尾区君竹路1-1层 | 后门关闭 | 当场整改完成 | 马尾区 | 马尾区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.4 |
| 23 | 马尾区米乐星娱乐厅 | 福州市马尾区马尾镇江滨东大道68-8号名城城市广场4F南区 | 过道指示灯2个不亮 | 己于2月7日完成整改 | 马尾区 | 马尾区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.2.7 |
| 24 | 零点网吧 | 马尾儒江综合楼一楼 | 过道指示灯2个不亮 | 己于2月25日完成整改 | 马尾区 | 马尾区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.2.25 |
| 25 | 自由人网吧 | 福州市马尾区君竹路1-1层 | 后门通道改道 | 5月19日完成整改 | 马尾区 | 马尾区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.5.19 |
| 26 | 阿里山ktv | 马尾区罗星西路66-2号 | 后门关锁 | 己于6月6日完成整改 | 马尾区 | 区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.6.6 |
| 27 | 阿里山ktv | 马尾区罗星西路66-2号 | 灭火器过期 | 己于6月12日完成整改 | 马尾区 | 区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.6.12 |
| 28 | 长乐新纪元网吧 | 长乐金峰胪峰大道新东洋娱乐城二层 | 安全通道堆放杂物 | 限期整改 | 长乐区 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.18 |
| 29 | 长乐爱迪乐娱乐休闲广场(KTV) | 长乐区吴航西洋中路392号 | 灭火器压力不足 | 限期整改 | 长乐区 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.18 |
| 30 | 丽音音乐会所(KTV) | 吴航街道国际明珠大厦4层 | 灭火器压力不足 | 限期整改 | 吴航街道 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.18 |
| 31 | 金碧皇朝（KTV） | 航城街道泮野村 | 消控室内堆放杂物 | 限期整改 | 吴航街道 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.19 |
| 32 | 首占莉莉玛莲（KTV） | 首占街道和谐路 | 灭火器巡查记录未及时更新 | 限期整改 | 首占镇 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.19 |
| 33 | 新力量网吧 | 文武砂街道恒申店面 | 安全巡查记录不全 | 限期整改 | 文武砂街道 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.5 |
| 34 | 新力量网吧 | 文武砂街道恒申店面 | 灭火器失效过期 | 限期整改 | 文武砂街道 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.21 |
| 35 | 飞鱼网吧 | 江田镇友爱村 | 临时搭盖员工住宿床位 | 限期整改 | 江田镇 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.21 |
| 36 | 米乐星餐饮娱乐有限公司（KTV） | 长乐市漳港街道漳湖路9号 | 手提干粉灭火剂过药剂使用年限 | 限期整改 | 漳港街道 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.2.16 |
| 37 | 长乐市胜利网吧 | 长乐市湖南镇鹏程路滨海星城5#03店 | 3粒灭火器失效过期、安全巡查记录为及时登记、1个应急灯故障 | 限期整改 | 湖南镇 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.2.14 |
| 38 | 长乐区图书馆 | 新区体育中心东区 | 部分消防应急灯故障 | 2.28前整改 | 营前街道 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.2.25 |
| 39 | 和平街 | 吴航街道 | 电线裸露外墙 | 1天 | 吴航街道 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.30 |
| 40 | 猴屿洞天岩 | 猴屿乡猴屿村 | 灭火器未更新记录 | 1天 | 猴屿乡 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2021.2.2 |
| 41 | 长乐区图书馆 | 营前新区体育场 | 部分消防应急灯故障 | 限期整改 | 营前街道 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2021.2.25 |
| 42 | 新纪元网吧 | 金峰镇胪峰大道133号 | 消防通道堆放杂物 | 3.15检查 立即整改 | 金峰镇 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.03.15 |
| 43 | 天一酒店 | 吴航街道吴航路57号 | 部分灭火器压力过高 | 4.28检查 1天 | 吴航街道 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.4.29 |
| 44 | 闽江河口湿地公园 | 潭头镇 | 灭火器检查记录表未更新 | 4.28检查 1天 | 潭头镇 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.4.29 |
| 45 | 琴江满族村 | 航城街道琴江满族村 | 部分灭火器无检查记录表 | 5.1检查 1天 | 航城街道 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.5.1 |
| 46 | 番客故事 | 猴屿乡猴屿村 | 部分灭火器无检查记录表 | 5.1检查 1天 | 猴屿乡 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.5.1 |
| 47 | 天上人间 | 航城爱心路203号 | 首层安全通道锁闭（疫情期间，社区要求） | 5.26前整改完毕 | 航城街道 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.5.25 |
| 48 | 西部网吧 | 金峰振兴路164号 | 消防设施安全巡查记录不全 | 5.11前整改完毕 | 金峰镇 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.5.11 |
| 49 | 新力量网吧 | 文武砂恒申纺织厂旁 | 安全通道堆放杂物 | 5.19前整改完毕 | 文武砂街道 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.5.19 |
| 50 | 朗庭娱乐会所 | 郑和中路十洋商务 | 安全巡查记录不全、安全通道堆放杂物 | 限期整改 | 吴航街道 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.5.25 |
| 51 | 莉莉玛莲音乐会所（KTV） | 首占街道和谐路 | 安全通道堆放杂物 | 限期整改 | 首占镇 | 长乐区文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.06.8 |
| 52 | 白蓝阁网吧 | 福清市龙山街道瑞云街宋井巷150号二层 | 场所内天花板有两根照明电线未套管 | 安装套管、当天整改 | 龙山街道 | 福清市文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.5 |
| 53 | 福清市皇都夜总会 | 福清市龙山街道瑞云街宋井巷150号三层 | 大厅消防栓前堆放纸箱 | 需移除、当天整改 | 龙山街道 | 福清市文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.4.22 |
| 54 | 福清市朱龙电子游戏店 | 福清市玉屏街道田乾路 | 店内摆放床铺，摆放煤气灶做饭，应急灯损坏一个 | 当天整改 | 玉屏街道 | 福清市文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.5.14 |
| 55 | 连江县威美斯娱乐有限公司 | 时代商业广场1号楼八层802单元 | 配电房堆放杂物 | 立即清理杂物 | 连江县 | 连江县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.15 |
| 56 | 连江鲸才互联网上网服务公司 | 鼎森中央公园一区A1幢1层5店面 | 维保记录不全，未定期检查、后门电线未套管 | 定期检查，电线加装套管 | 连江县 | 连江县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.15 |
| 57 | 连江县路易十三娱乐城 | 丹凤东路1号皇家大酒店（一期）5-6层 | 灭火器失效5具，未定期检查 | 灭火器更换，定期检查 | 连江县 | 连江县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.18 |
| 58 | 京丽都娱乐会所（普通合伙） | 凤城镇文山南路214号益运商业广场四、五层 | 灭火器未年检、无维保记录、配电箱锁损坏 | 定期检查，更换配电箱锁 | 连江县 | 连江县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.16 |
| 59 | 罗源县海贼王网吧 | 滨海新城风情商业街C1-43-47店面二层 | 消防设施设备未及时巡查并记录 | 1月3日前整改完毕 | 罗源县 | 罗源县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.3 |
| 60 | 星时代音乐会所 | 罗川南路时代大厦三层 | 存在占用疏散通道 | 清理通道杂物 | 罗源县 | 罗源县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.8 |
| 61 | 蓝湾一号音乐会所 | 蓝湾明珠2栋301、401商场 | 营业期间常闭式防火门上锁 | 立即整改 | 罗源县 | 罗源县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.29 |
| 62 | 罗源县松山镇君豪音乐俱乐部 | 罗源县松山镇 | 个别灭火器气压不足 | 全面排查及时更换 | 罗源县 | 罗源县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.5.7 |
| 63 | 福建美辰海游旅行社有限公司 | 罗源县凤山镇 | 灭火器过期 | 6月5日前更换灭火器 | 罗源县 | 罗源县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.6.5 |
| 64 | 闽侯县青口网娱网咖网吧 | 青口镇农光路68号中建花园沿街12#2层 | 安全通道无电灯 | 立即整改 | 青口镇 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.2 |
| 65 | 闽侯县开思网宇千家山网吧 | 青口镇农光村青泸路北侧109-111号 | 部分上网者抽烟；灭火器检查记录表未设置 | 立即整改 | 青口镇 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.2 |
| 66 | 闽侯县青口家乐迪音乐会所 | 青口农光路116号华韵财富商业广场2#二层 | 安全出口上锁 | 立即整改 | 青口镇 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.2 |
| 67 | 福建榕泰商务酒店投资有限公司 | 祥谦镇通路1号综合楼三、四层 | 疏散指示标识陈旧 | 立即整改 | 祥谦镇 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.5 |
| 68 | 闽侯县上街侨福歌城 | 上街镇国滨大道268号永嘉天地14#四层 | 安全出口指示灯不亮 | 立即整改 | 上街镇 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.5 |
| 69 | 闽侯县上街呼拉拉网咖网吧 | 上街镇金屿村西光商住楼连接体商场106-3 | 部分消防水带过期；部分上网者抽烟 | 立即整改 | 上街镇 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.11 |
| 70 | 闽侯县上街金桥网吧 | 闽侯县上街镇上街新街8号 | 部分灭火器过期 | 立即整改 | 上街镇 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.2.4 |
| 71 | 闽侯县七号网络服务有限公司 | 博仕后家园B区2-1#楼1层114店面 | 安全出口上锁；部分上网者抽烟 | 立即整改 | 上街镇 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.2.4 |
| 72 | 闽侯县南通星辰网络会所 | 民生路8号泰禾首府S1#楼07号商铺 | 部分灭火器无检查记录表 | 立即整改 | 南通镇 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.2.4 |
| 73 | 闽侯县尚干创艺影印苑网吧 | 闽侯县尚干镇祥谦西路德福楼 | 部分上网者抽烟 | 立即整改 | 尚干镇 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.2.4 |
| 74 | 闽侯县南通叮当网吧 | 南通芹洲路7号海峡鑫天地超市四层C区 | 部分灭火器无检查记录表 | 立即整改 | 南通镇 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.2.4 |
| 75 | 闽侯县上街呼拉拉网咖网吧 | 上街镇金屿村西光商住楼连接体商场106-3 | 消防水带标签扫码无信息；部分上网者抽烟 | 立即整改 | 上街镇 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.2.11 |
| 76 | 闽侯县上街金桥网吧 | 闽侯县上街镇上街新街8号 | 部分灭火器过期 | 立即整改 | 上街镇 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.2.26 |
| 77 | 闽侯县上街秀云网吧 | 闽侯县上街镇上街新街108号 | 安全出口指示灯损坏；安全通道堆放杂物 | 立即整改 | 上街镇 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.10 |
| 78 | 闽侯县摩尔网咖网吧 | 上街镇国滨大道233号3-1#2层201-208 | 消防栓启动按钮损坏 | 限期整改 | 上街镇 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.14 |
| 79 | 闽侯县七号网络服务有限公司 | 上街镇博仕后家园B区2-1#楼1层114店面 | 部分消防水带过期；灭火器随身标签扫码无信息 | 限期整改 | 上街镇 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.4 |
| 80 | 闽侯县甘蔗欢乐时光音乐厅 | 甘蔗街道八一八东路海京广场三层 | 灭火器消防栓巡查记录未更新；疏散指示标志设置不规范； | 立即整改 | 闽侯县 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.17 |
| 81 | 福州源泉酒店有限公司 | 福州市闽侯县甘蔗街道昙石山西大道33号 | 消防通道堆放杂物 | 立即整改 | 闽侯县 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.17 |
| 82 | 闽侯县甘蔗鑫航网吧 | 甘蔗街道甘洲路80号第三层 | 灭火器检查记录表未更新 | 立即整改 | 闽侯县 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.17 |
| 83 | 闽侯县甘蔗华胜动漫城 | 甘蔗街道万家广场7号楼第三层318-320 | 灭火器边上堆积杂物 | 立即整改 | 闽侯县 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.4.29 |
| 84 | 闽侯县鑫航网吧 | 闽侯县甘蔗街道甘洲路80号第三层 | 灭火器巡查记录不规范 | 立即整改 | 闽侯县 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.4.29 |
| 85 | 闽侯县开思网宇极速网吧 | 闽侯县青口镇宏三村 | 消防通道停放电动车 | 立即整改 | 闽侯县 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.5.2 |
| 86 | 闽侯县尚干创艺影印苑网吧 | 闽侯县尚干镇祥谦西路德福楼 | 灭火器检查记录未更新 | 立即整改 | 闽侯县 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.5.2 |
| 87 | 闽侯县开思网宇起跑线网吧 | 闽侯县青口镇红旗新村340号 | 部分上网者抽烟 | 立即整改 | 闽侯县 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.5.2 |
| 88 | 闽侯县甘蔗伊星网吧 | 闽侯县甘蔗街道八一八西路30-32号二层 | 灭火器检查记录未更新 | 立即整改 | 闽侯县 | 闽侯县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.5.2 |
| 89 | 闽清县池园镇丽星日月星KTV | 闽清县池园镇 | 一盏应急灯不亮 | 限期整改20211228 | 池园镇 | 闽清县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.5 |
| 90 | 闽清县池园镇水调歌头音乐会所 | 闽清县池园镇 | 4具灭火器过期 | 限期整改20211228 | 池园镇 | 闽清县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.5 |
| 91 | 瓷天下·海丝谷 | 闽清东桥镇 | 办公区未配备灭火器 | 限期整改20220102 | 东桥镇 | 闽清县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.4 |
| 92 | 闽清县梅城镇百荣娱乐城 | 闽清县梅城镇 | 6具灭火器过期 | 限期整改20220120 | 梅城镇 | 闽清县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.20 |
| 93 | 闽清县梅溪镇九歌金海岸音乐坊 | 闽清县梅溪镇 | 二楼两个安全出口指示灯不亮 | 限期整改20220130 | 梅溪镇 | 闽清县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.30 |
| 94 | 闽清县梅城音乐皇庭歌厅 | 闽清县梅城镇 | 1具灭火器无压力 | 限期整改20220130 | 梅城镇 | 闽清县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.30 |
| 95 | 闽清县梅城帝豪娱乐城 | 闽清县梅城镇南北大街111号 | 灭火器等巡查记录未及时登记 | 立即改正20220312 | 梅城镇 | 闽清县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.12 |
| 96 | 闽清七叠温泉度假村 | 福建省福州市闽清县塔庄镇斜洋村11号 | 灭火器数量不够 | 立即整改 20220422 | 塔庄镇 | 闽清县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.422 |
| 97 | 闽清百荣娱乐城 | 闽清县梅城镇 | 消防通道不畅通 | 限期整改 20220422 | 梅城镇 | 闽清县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.422 |
| 98 | 闽清县图书馆 | 闽清县梅城镇西门街三馆综合楼一楼 | 未见2022年消防预案 | 限期整改 20220425 | 梅城镇 | 闽清县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.425 |
| 99 | 闽清县梅城镇百荣娱乐城 | 闽清县梅城镇梅溪南 | 灭火器巡查登记记录未更新 | 立即整改20220602 | 梅城镇 | 文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.6.2 |
| 100 | 闽清县梅城天园网吧 | 闽清县梅城镇解放大街116号二层 | 灭火器巡查登记记录未更新 | 立即整改20220602 | 梅城镇 | 文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.6.2 |
| 101 | 永泰县东方金铂音乐会所 | 永泰县樟城镇日出东方 | 灭火器数量不足；未成年人禁止进入提示标志不足放 | 限期整改 | 樟城镇 | 永泰县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.15 |
| 102 | 福建钻石年华实业有限公司 | 刘岐村立塘68号冠景春城9号楼负一层 | 一个安全出口疏散门向内开启。一个安全出口楼梯间无应急照明。 | 限期整改 | 城峰镇 | 永泰县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.15 |
| 103 | 永泰富丽豪音乐会所有限公司 | 城峰镇汤洋村站前大道3号2幢201室 | 楼梯疏散通道无应急照明，包厢无安全疏散示意图。 | 现场整改 | 城峰镇 | 永泰县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.15 |
| 104 | 永泰县香米拉音乐会所有限公司 | 永泰县城峰镇洋亭路3号1号楼 | 安全出口门用非阻燃窗帘及海绵粘贴；安全出口标识电线无套管保护 | 现时整改 | 城峰镇 | 永泰县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.13 |
| 105 | 福建钻石年华实业有限公司 | 冠景春城9号楼（酒店）负一层 | 安全出口门无法打开；部分电线敷设无套管保护 | 现时整改 | 城峰镇 | 永泰县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.13 |
| 106 | 天门山景区 | 永泰县葛岭镇溪洋村7号 | 灭火器过期 | 现时整改 | 葛岭镇 | 永泰县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.9 |
| 107 | 福州欧乐堡海洋世界 | 永泰县葛岭镇旅游路7号 | 个别灭火器压力不足 | 限期整改 | 葛岭镇 | 永泰县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.4.11 |
| 108 | 青龙瀑布景区 | 永泰县岭路乡潭后村坑仔里27号 | 液化气瓶存放不规范 | 限期整改 | 岭路乡 | 永泰县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.4.11 |
| 109 | 永泰富丽豪音乐会所有限公司 | 城峰镇汤洋村站前大道3号2幢201室 | 有多处常闭门无闭门器 | 安装闭门器 | 富丽豪 | 永泰县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.5.8 |
| 110 | 永阳文化中心 | 永泰县站前大道2号 | 电气火灾监控单向阀、防火阀执行机构、电接点压力表、电动闭门器需维修更换 | 对设备进行更换、维修 | 永泰文体产业 | 永泰县文体旅局 | 一般 | 否 | 限期整改 | 2022.8.1 |
| 112 | 福州欧乐堡海洋世界 | 永泰县葛岭镇旅游路7号 | 个别灭火器压力不足，消火栓门框破损 | 现时整改 | 葛岭镇 | 永泰县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.6.2 |
| 113 | 天门山景区 | 永泰县葛岭镇溪洋村7号 | 灭火器过期 | 现时整改 | 葛岭镇 | 永泰县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.6.10 |
| 114 | 永泰东方金铂音乐会所有限公司 | 福州市永泰县樟城镇日出东方 | 安全通道有杂物堆积，提示标志摆放不足 | 限期整改 | 樟城镇 | 永泰县文体旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.5.31 |
| 115 | 万达广场电竞蜂网吧 | 万达广场4F层 | 安全通道中杂物堵塞 | 保证安全通道畅通 | 南屿镇 | 高新区文旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2021.12.30 |
| 116 | 大玩家悦动空间文化娱乐公司 | 万达广场3F层 | 安全通道中杂物堵塞，灭火器检查表缺失 | 立即整改 | 南屿镇 | 高新区文旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2021.12.30 |
| 117 | 福州高新区万娱文化传播公司 | 福州高新万达广场2层2F-1 | 安全通道中杂物堵塞 | 保证安全通道畅通 | 南屿镇 | 高新区文旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2021.12.30 |
| 118 | 福州高新区皇霆网吧 | 两园安置房商业二层 | 灭火器不够，未离地；包厢门打开堵塞安全出口，未见安全标示；开关箱箱门未进行二次接地；开关箱未设置“小心触电”警示标识 | 立即整改 | 村镇办 | 高新区文旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.24 |
| 119 | 滨丰网吧 | 福建省福州市闽侯县南屿镇南井新街 | 安全出口灯不亮；网吧内使用非固定排插 | 立即整改 | 南屿镇 | 高新区文旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.24 |
| 120 | 万达广场电竞蜂网吧 | 万达广场4F层 | 配电机房堆放过多的易燃杂物；安全出口堵塞；防火门未加装闭门器 | 立即整改 | 南屿镇 | 高新区文旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1..24. |
| 121 | 福州蜻蜓科技有限公司 | 高新区广贤路5号新客运西站房Ⅱ区（朝东）2楼203单元 | 灭火器未实行“三定”点检，未合理离地；个别门未张贴功能警示标识；网吧内堆放易燃杂物过多；“安全出口”指示灯不亮 | 立即整改 | 村镇办 | 高新区文旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.24 |
| 122 | 福州高新区畅游电境网吧 | 高新大道中海寰宇天下52#B楼1层113.115.116商业 | 自来水阀门裸露在外，需加防护措施；绝缘导线应采取导管或槽盒保护且禁止捆绑作为固定点使用 | 立即整改 | 村镇办 | 高新区文旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.1.24 |
| 123 | 正荣守望网吧 | 上街镇马保村新保路18号2号楼B1006-1、B2001、B3006、B3007 | 未设置禁毒禁赌等安全标语;楼梯施工处未设置安全警示标语 | 加设安全标语、安全警示 | 村镇办 | 高新区文旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.3.18 |
| 124 | 福建省垦丁旅行社有限公司 | 高新区海西科技园创新园13号楼3-303室 | 移动排插放置在可燃物上 | 立即整改 | 村镇办 | 高新区文旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.5.20 |
| 125 | 正荣财富中心欢聚乐园 | 上街镇新保路福州正荣财富中心1#二层 | 电线无防护套 | 使用带有防护套电线 | 村镇办 | 高新区文旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.6.20 |
| 126 | 正荣财富中心红派纯歌娱乐城 | 上街镇新保路18号福州正荣财富中心1#座4层A4001号 | 安全通道未开启；灭火器配备不合规；装修房间未上锁或摆放警戒线；大厅墙壁电线裸露 | 立即整改 | 村镇办 | 高新区文旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.6.20 |
| 127 | 正荣守望网吧 | 上街镇新保路18号2号楼B1006-1、B2001、B3006、B3007 | 安全通道未开启 | 开启安全通道 | 村镇办 | 高新区文旅局 | 一般 | 是 | 已完成整改 | 2022.6.20 |